ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
  для заказа нестандартных однофазных трансформаторов

и трансформаторов, выполненных на базе трансформаторов
 типов ОСМ1, ОСР, ОСС, ОСМС, ОСВР1, ОС

#### Технические характеристики трансформатора

| 1 | Тип трансформатора |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номинальная частота, Гц |  |
| 3 | Номинальная мощность, В∙А |  |
| 4 | Электрическая схема трансформатора и требования по расположению выводов |  |
| 5 | Номинальное напряжение сети, В |  |
| 6 | Напряжения вторичных обмоток под нагрузкой или в режиме холостого хода, В |  |
| 7 | Номинальные токи вторичных обмоток, А, или распределение мощностей по обмоткам, В∙А (при этом ∑ (Ii×Ui ) = Pтр ) |  |
| 8 | Значения токов на отводах (при их наличии в обмотках), А |  |
| 9 | Вид климатического исполнения или температура окружающей среды, 0 С, категория размещения |  |
| Дополнительные требования в отличии от указанных в ТУ на соответствующий тип трансформатора |
| 10 | Режим работы (продолжительный или с ПВ, %) |  |
| 11 | Допустимая температура нагрева, 0 С |  |
| 12 | Предельно допустимые отклонения величин вторичных номиналь-ных напряжений или напряжений в режиме холостого хода, В |  |
| 13 | Ограничение по величине тока холостого хода, А |  |
| 14 | Ограничение по величине потерь холостого хода, Вт |  |
| 15 | Наличие особых требований или ограничений по токам включения |  |
| Конструктивные особенности |
| 16 | При больших токах предусмотреть возможность применения наконечников вместо клеммных колодок. Указать длину выводов от щеки каркаса до наконечника, мм. |  |
| 17 | Степень защиты |  |
| 18 | Ограничения по габаритным размерам, мм: – длина; – ширина; – высота |  |
| 19 | Наличие экранов |  |
| 20 | Требования к наличию термовыключателя |  |
|  | Характеристики термовыключателя: – температура срабатывания; – возвратный, либо с принудительным восстановлением; – нормально-замкнутый, либо нормально-разомкнутый; – соединение с сетевой обмоткой |  |
| 21 | Иные требования |  |